## Slide 1: Protección Radiológica en PET/CT
Siete días tras iniciarse
la quimioterapia
SUV = 3.9
42 días tras iniciarse la
quimioterapia
SUV = 1.8
Anterior a la quimioterapia
SUV = 17.2
CT
PET
PET/CT
Notes: <number>

## Slide 2: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN PET/CT
Parte 1.
Introducción
Notes: Tema1: Introducción a la Protección Radiológica en sistemas híbridos de Tomografía por Emisión de Positrones (TEP)/Tomografía Axial Computarizada (TAC) conocida más apliamente en muchos países por sus siglas en inglés PET/CT
Objetivos de aprendizaje: Obtener una visión general de los ciclotrones para producción de radiofármacos positrónicos (usados para PET/CT) y los aspectos relacionados con la protección
Activitidad: Conferencia
Duración: 1 h
Materiales y equipos necesarios: Computadora y video-proyector

## Slide 3: Responder: Verdadero o falso
El uso más frecuente de las exploraciones con PET/CT es el diagnóstico del cáncer.
La razón para combinar ambas tecnologías es la necesidad de utilizar la exploración PET para realizar correciones de atenuación sobre la exploración CT
Las medidas de protección radiológica que necesita la PET no son diferentes de las requeridas para una instalación de Medicina Nuclear Convencional.
Notes: PET/CT: Tomografía por Emisión de Positrones/ Tomografía Axial Computarizada, conocida por sus siglas en inglés PET/CT

## Slide 4: Objetivo del curso
Conocer la tecnología PET/CT, sus principios operacionales, el diseño que incluya la seguridad de las instalaciones, los aspectos relacionados con la dosimetría de pacientes y del personal, así como las consideraciones en materia de protección radiológica asociadas al uso de esta tecnología emergente.

## Slide 5: Contenido del curso: Módulos
Introducción
Tecnología PET/CT
Exposición médica: Requisitos de las normas BSS
Aspectos de protección radiológica en la metodología clínica
Diseño de instalaciones
Equipamiento de protección
Monitorización de área y del personal
Dosis al personal y al público
Seguridad en el transporte, seguridad física de las fuentes de radiación, y tratamiento de residuos
Procedimientos establecidos y organización
Control de calidad (CC)
Notes: NBS: Normas Básicas de Seguridad (concoidas en inglés por BSS: Basic Safety Standard)

## Slide 6: Objetivo de Parte 1
Introducción a la tecnología PET/CT, incluyendo una breve historia, algunas de sus aplicaciones, así como algunas consideraciones sobre las dosis de radiación al personal y a los pacientes

## Slide 7: Contenidos
PET, CT, PET/CT
Historia
Ciclotrones
Sistemas de imagen
Consideraciones sobre las dosis de radiación

## Slide 8: PET
Tomografía por emisión de positrones
  Información funcional
  Trazadores producidos en ciclotrón
  Trazadores biológicos
  "Zonas calientes” de la imagen
  Escasas referencias anatómicas

## Slide 9: Radiofármacos PET
Radio-núclidos | Período de semi-desintegración | Trazador | Aplicación
15O | 2 min | Agua | Flujo sanguíneo en el cerebro
11C | 20 min | Metionina | Síntesis de proteínas en el tumor
13N | 10 min | Amoníaco | Flujo sanguíneo en el miocardio
18F | 110 min | FDG | Metabolismo de la glucosa
88Ga | 68 min | DOTANOC | Imagen del sistema neuroendocrino
82Rb | 72 secs | 82Rb | Perfusión del miocardio

## Slide 10: FDG
CH2HO
HO
HO
O
OH
F-18
CH2HO
HO
HO
O
OH
OH
glucosa
2-deoxy-2-(F-18) fluoro-D-glucosa
Es el trazador PET más usado
Utiliza glucosa
Es captada con avidez por la mayoría de los tumores

## Slide 11: Metabolismo de FDG
FDG
FDG-6-P
Glucosa radiomarcada con
18F-FDG
Glucosa radiactiva (18F-FDG)
X
Glucosa
Glucosa
Glucosa
Glucosa-6-Fosfato
La FDG es captada (por los tejidos), al contrario de lo que sucede con la glucosa

## Slide 12: Características de la tomografía axial computada (CT)
Más detalle anatómico
No puede distinguir entre una enfermedad benigna y maligna
Mejor resolución espacial que la PET
Gran rango dinámico que abarca desde el tejido pulmonar al óseo

## Slide 13: La PET/CT
Combina la información fisiológica o funcional con el detalle anatómico
Registro anatómico exacto
Mayor exactitud diagnóstica que PET o CT solos
Fusión transaxial

## Slide 14: Historia del ciclotron y de la PET
1930 | Ciclotrón (Lawrence y col.)
1953 | Detectores de coincidencia para fotones de aniquilación (Brownell & Sweet)
1975 | Tomografía transaxial (Ter-Pogossian, Phelps & Hoffman)
1977 | 14C desoxi-glucosa (Sokoloff y col.)
1979 | 18F FDG PET (Relvich y col.)
1980s | Tomógrafos multicorte y ciclotrones para la PET
1990s | Aplicaciones clínicas de la PET
2000s | PET/CT

## Slide 15: Historia de la CT
La CT fue inventada y desarrollada a final de los 60 por Godfrey Hounsfield, de los Laboratorios EMI.
Simultáneamente, el físico sudafricano Allan Cormack, de la Universidad Tufts, Massachusetts, desarrolló la teoría de reconstrucción de imagen utilizada en esta tecnología.
Ambos científicos compartieron el Premio Nobel.
En 1972 se instaló el primer equipo de CT de uso clínico. Los primeros equipos estaban dedicados a exploraciones de la cabeza, y hasta 1976 no aparecieron los sistemas de cuerpo entero ("whole body“), con mayores aberturas para los pacientes.

## Slide 16: Historia de la CT (cont.)
El primer prototipo de CT tardaba horas en adquirir los datos en bruto de un solo corte y días en reconstruir una sola imagen.
Un equipo multicorte de última generación adquiere los datos de 64 cortes en aproximadamente 350 ms y reconstruye una matriz de imagen de 512×512 pixels a partir de casi un millón de datos individuales en menos de un segundo. Una exploración de tórax completo tarda en realizarse entre cinco y diez segundos.

## Slide 17
Michel Ter-Pogossian preparando un radiofármaco para realizar un examen a Henry Wagner Jr. con uno de los primeros tomógrafos PET (1975).
Pioneros

## Slide 18: Ciclotrón

## Slide 19: Ciclotrones en sótano o auto-blindados
Actualmente la mayoría de los ciclotrones se encuentran en sótanos; es la solución más segura y con estos ciclotrones se logran energías más altas y mayor productividad.
El ciclotrón “bebé” es tipicamente auto-blindado; produce una energía fija, tiene un diseño compacto apropiado para departamentos de medicina nuclear en hospitales,* y con sistemas de control y operación mantenida factible sin personal experto.
* Los sistemas de control y operación son sencillos y su mantenimiento es fácil, no necesita personal especializado.

## Slide 20
Computadora de control
Módulo de biosíntesis
Ciclotrón
Ciclotrón en hospitales

## Slide 21: Escáner PET/CT

## Slide 22: PET móvil

## Slide 23: PET móvil

## Slide 24
PET con Gammacámara
Notes: El PET con cámaras gamma se conoce también como SPECT de coincidencia

## Slide 25: Aplicaciones clínicas
Oncología
Cardiología
Neurología
Oncología
85%
Cardiología 5%
Neurología
10%
Aplicaciones típicas en el Reino Unido

## Slide 26
Distinción entre enfermedad benigna y una maligna
Determinación del estadío de la enfermendad
Seguimiento de la respuesta al tratamiento
Control de posible recurrencia
Planificación del tratamiento de radioterapia
Cáncer del pulmón
Papel de la PET-CT en oncología

## Slide 27: Oncología
Cáncer de mama

## Slide 28: Control de la progresión de la enfermedad
2004
2005

## Slide 29: Respuesta al tratamiento
Imagen antes de quimioterapia
Imagen post-quimioterapia

## Slide 30
Flujo sanguíneo
Metabolismo
Papel de la PET-CT en cardiología

## Slide 31: Cardiología
Esfuerzo
FEVI
VTD
VTS
VE
Masa
Reposo
FEVI
VTD
VTS
VE
Masa
Estimado de Espesor de pared (%)
Estimado Espesor de pared (%)
Número de Imagen
Número de Imagen

## Slide 32: Papel de la PET-CT en neurología
Enfermedad de Alzheimers
Normal

## Slide 33: Neurología: Fusión de la PET y la CT
Uso de las imágenes de CT como puente entre la PET y la RM

## Slide 34: Aspectos de protección radiológica
Detalles | Medicina nuclear | PET/CT
Radionucleidos | 99mTc | PET radionucleidos
Energía de los fotones | 140 keV | 511 keV
HVL (plomo) | 0.2 mm | 6 mm
TVL (plomo) | 0.95 mm | 17 mm
Notes: HVL- Espesor hemi-reductor
TVL- Espesor deca-reductor

## Slide 35: Tasa de dosis de la radiación proveniente del radionucleido incorporado en el paciente
Tasa de dosis medida inmediatamente después de la inyección. Nótese que la tasa de dosis es significativamente mayor con F-18 vs. que con Tc-99m.
Radiofármaco | Tasa de dosis a 0.1 m, µSv/hr | Tasa de dosis a 1m, µSv/hr
99mTc-MDP (600 MBq) | 114 | 5
18F-FDG (350 MBq) | 550 | 70
Notes: La gran variación en la tasa de dosis medida depende de la distribución de la fuente y la posición del dispositivo de medición. Sin embargo la tasa de dosis proveniente de FDG es considerablemente mayor (del orden de 12 veces más alta) que la de la proveniente de Tc utilizado para un escan de hueso.

## Slide 36: CT: Aspectos de protección radiológica
CT de multicorte – mayor volumen a explorar
80-140 kVp, 100-380 mA, tiempo de rotación inferior al segundo
Las dosis al paciente pueden ser significativas
La radiación dispersa dentro y fuera del local es un problema potencial

## Slide 37: Consideraciones de protección
PET –Fotones muy penetrantes
  Dosis al trabajador
  Dosis en áreas adyacentes
  Diseño de la instalación
  Equipamiento de protección
  Necesidad de blindajes más pesados en el laboratorio de radiofarmacia
CT
  Dosis al paciente
  Radiación dispersa a las personas presentes en la sala

## Slide 38: Resumen de la Introducción a la PET/CT
Si bien un gran número de enfermedades se diagnostican mediante la tecnología híbrida PET/CT, actualmente el número de exámenes en oncología supera al del resto de las aplicaciones clínicas de manera significativa.
La tecnología PET se utiliza para visualizar áreas de actividad metabólica anormalmente altas, mientras que la CT se emplea para corregir la atenuación del PET y para localizar la anatómía de las diversas áreas con alta actividad metabólica.
Al ser los fotones de 511 keV más penetrantes que los de 140 keV del 99mTc las instalaciones de PET/CT requieren medidas de protección mayores que las instalaciones de medicina nuclear convencional