## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 1: Objetivo de la Protección Radiológica en Radiodiagnóstico
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Introducción
Las personas se exponen por razones médicas como parte del diagnóstico o del tratamiento
De acuerdo con la CIPR y las BSS, debe actuarse según dos principios básicos de protección radiológica: justificación y optimización
Los límites de dosis no son aplicables, pero existen directrices sobre niveles de dosis
Se recomienda con énfasis la investigación de exposiciones
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Temas
Definición de exposición médica
Justificación
Optimización
Niveles orientativos (o de referencia) – aspectos prácticos
Niveles de referencia y dosis efectivas
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Objetivo
Familiarizarse con los requerimientos de seguridad estándar de las BSS para exposiciones médicas: justificación, optimización, niveles de referencia e investigación de la exposición
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 5: Parte 1: Objetivo general de la protección radiológica en radiodiagnóstico
Tema 1: Definición de exposición médica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 6
Mr. Sharp, se me ha dado a entender que 2 exploraciones de TC me han supuesto 25 mSv, en tanto que la dosis segura es de 20 mSv. Voy a emprender acciones legales contra mi médico. ¿Qué opina Usted?

## Slide 7
Exposición médica
frente a
exposición ocupacional

## Slide 8
Una médico residente ha recibido 12 mSv según el último informe de dosimetría, como si hubiera llevado puesto el dosímetro mientras le hicieron un estudio de aparato digestivo. Quiere quedarse al margen del trabajo con radiación.
?????

## Slide 9
Mientras sujetaba a su hijo en una exploración radiológica, Mr. Joseph recibió 2 mSv. Como miembro del público, con 1 mSv de límite de dosis, ya no puede recibir ninguna dosis de radiación este año.
???????

## Slide 10
Restricciones de dosis para confortadores (acompañantes) cuando su actuación puede considerarse como exposición médica

## Slide 11: Tres tipos de exposición
Exposición médica (principalmente la exposición de personas como parte de su diagnóstico o tratamiento)
Exposición ocupacional (exposición sufrida en el trabajo, y prácticamente como consecuencia del trabajo)
Exposición del público (incluye todas las restantes exposiciones)

## Slide 12: Exposición médica
Exposición de personas como parte de su diagnóstico o tratamiento
Exposiciones (distintas de la ocupacional) producidas con conocimiento y voluntad por individuos tales como familiares y amigos íntimos, ayudando bien en el hospital o en casa, en la sujeción y el confort de un paciente
Exposiciones sufridas por voluntarios como parte de un programa de investigación biomédica

## Slide 13: Marco de la protección radiológica para exposiciones médicas
Justificación
Optimización
El uso de límites de dosis NO ES APLICABLE
  SE RECOMIENDAN restricciones de dosis y niveles de referencia

## Slide 14: Parte 1: Objetivo general de la protección radiológica en radiodiagnóstico
Tema 2: Justificación
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 15: Justificación de una práctica
La decisión de adoptar o continuar cualquier actividad humana implica una revisión de beneficios y desventajas de las posibles opciones
P. ej.: elegir entre usar rayos X o ultrasonidos
Con frecuencia, el detrimento de la radiación será solo una pequeña parte del detrimento total
La mayoría de las evaluaciones necesarias para la justificación de una práctica se realiza sobre la base de la experiencia, del juicio profesional y del sentido común

## Slide 16: Tres niveles de justificación
Nivel general: se acepta que el uso de radiación en medicina genera más beneficio que daño
Nivel genérico: (procedimiento específico con un objetivo específico: radiografías de tórax para pacientes con sintomatología)
Tercer nivel: aplicación del procedimiento a un paciente individual

## Slide 17: Justificación genérica (I)
Es un asunto de organismos profesionales de ámbito nacional, en conjunción a veces con la autoridad reguladora nacional
Deben tenerse en cuenta las exposiciones (ocupacionales) a los trabajadores y a los miembros del público
Debe considerarse asimismo la posibilidad de exposiciones accidentales o inesperadas (exposición potencial)
Se deben revisar cada cierto tiempo las decisiones, a medida que haya disponibilidad de nueva información

## Slide 18: Justificación genérica (II)
Deben ponderarse los recursos en un país o región (el uso de la fluoroscopia para imágenes de tórax podría ser el procedimiento elegido, en lugar de la radiografía, por razones económicas)
La justificación de investigaciones para diagnóstico, en las cuáles el beneficio al paciente no es el objetivo primario, precisan consideración especial (ej., radiografía para usos de compañías de seguros)

## Slide 19: Justificación genérica (III)
Un examen radiológico por motivos ocupacionales, legales o de salud en relación con seguros llevados a cabo sin referencia a indicaciones clínicas se considera no justificado, a menos que se espere obtener información relevante sobre la salud del individuo examinado, o salvo que el tipo específico de exploración sea justificado por quienes lo solicitan, en consulta con organismos profesionales competentes

## Slide 20: Justificación en un paciente individual (tercer nivel)
Se comprobará que no se dispone todavía de la información requerida
Una vez que el procedimiento está justificado genéricamente, no es necesaria justificación adicional para simples investigaciones diagnósticas
Debe tomarse en consideración por el especialista (radiólogo, médico prescriptor…) una justificación individual en procedimientos complejos (tales como TC, RI, etc)
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 21: Parte 1: Objetivo general de la protección radiológica en radiodiagnóstico
Tema 3: Optimización
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 22: Optimización de la protección (I)
La optimización se aplica habitualmente en dos niveles:
  Diseño y construcción de equipos e instalaciones
  Práctica radiológica día a día (procedimientos)
La reducción de dosis al paciente podría reducir la cantidad así como la calidad de la información proporcionada por la exploración, o podría requerir recursos extraordinarios importantes
Optimización significa que las dosis deben ser “tan bajas como sea razonablemente alcanzable, tomando en consideración factores económicos y sociales” compatibles con el objetivo requerido

## Slide 23: Optimización de la protección (II)
Hay muchas oportunidades para reducir dosis en radiodiagnóstico (ICRP-60)
Se dispone de medidas simples, de bajo costo para reducir las dosis sin pérdida de información diagnóstica (ICRP-60, ICRP-34)
Optimizar la protección en radiodiagnóstico no implica necesariamente reducir las dosis al paciente
Las rejillas antidifusoras mejoran el contraste y la resolución de la imagen pero incrementan la dosis en un factor entre 2 y 4

## Slide 24: Parte 1: Objetivo general de la protección radiológica en radiodiagnóstico
Tema 4: Niveles orientativos (o de referencia) – aspectos prácticos
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 25: Niveles orientativos para las exposiciones médicas (según definición de las BSS)
Un valor de dosis, tasa de dosis o actividad seleccionada por organismos profesionales en consulta con la Autoridad Reguladora que indica un nivel por encima del cuál debería haber una revisión por parte de los especialistas médicos a fin de determinar si el valor es o no es excesivo, teniendo en cuenta las circunstancias particulares y aplicando juicio clínico sólido

## Slide 26: Niveles orientativos para las exposiciones médicas (según definición de las BSS)
Con los niveles orientativos se intenta:
  Disponer de una indicación razonable de dosis para pacientes de tamaño medio
  Su establecimiento por los órganos profesionales competentes en consulta con la Autoridad Reguladora
  Suministrar directrices sobre lo que puede conseguirse con la buena práctica actual, más que sobre lo que debe considerarse funcionamiento óptimo

## Slide 27: Niveles orientativos para las exposiciones médicas (según definición de las BSS)
Se intenta que los niveles orientativos:
  Se apliquen con flexibilidad para permitir exposiciones más altas si están indicadas por un juicio clínico sólido
  Se revisen a medida que mejoren la tecnología y las técnicas

## Slide 28: Niveles orientativos para las exposiciones médicas (según definición de las BSS)
Se deben considerar necesarias acciones correctoras si las dosis o las actividades caen sustancialmente por debajo de los niveles orientativos y las exposiciones no suministran información diagnóstica útil y no rinden el beneficio médico esperado a los pacientes

## Slide 29: Restricciones de dosis en exposiciones médicas
En exposiciones médicas, las restricciones de dosis deben usarse únicamente para optimizar la protección de personas expuestas para propósitos de investigación médica, o de personas, distintas de los trabajadores, que ayudan a cuidar, sujetar o en el confort de los pacientes expuestos.

## Slide 30: Restricciones de dosis
Para propósitos de investigación médica
Para individuos ayudando en el cuidado, sujeción o confort de pacientes, y visitantes
  5 mSv durante el periodo de la exploración o tratamiento
  1 mSv para niños visitantes
Máxima actividad en pacientes dados de alta en un hospital
  Iodo 131-1100 MBq

## Slide 31: PÚBLICO – Optimización bajo restricciones
LÍMITES DE DOSIS
Dosis efectiva de 1 mSv en un año
En circunstancias especiales, dosis efectivas de 5 mSv en un año aislado, siempre que el promedio a lo largo de cinco años consecutivos sea menor de 1 mSv por año
Dosis equivalente en cristalino: 15 mSv en 1 año
Dosis equivalente en piel: 50 mSv en 1 año.

## Slide 32: Niveles orientativos (o de referencia)
Valores de magnitudes medidas por encima de los cuáles debe emprenderse una acción específica o decisión
La CIPR recomienda el uso de NIVELES DE REFERENCIA EN DIAGNOSTICO (DRL) para pacientes (Informe 73, 1996)
Se intenta utilizar los DRL como
  un test conveniente para identificar
  situaciones en que los niveles de
  dosis al paciente son inusualmente altos

## Slide 33: Niveles orientativos (o de referencia) Aspectos prácticos (I)
Los niveles orientativos (o de referencia) no son límites de dosis
Los niveles orientativos (o de referencia) podrían asimilarse a niveles de investigación
Los DRL no son aplicables a pacientes individuales. La comparación con los DRL solo debe hacerse usando valores medios de una muestra de pacientes
Las magnitudes usadas como niveles orientativos (o de referencia) deben medirse fácilmente

## Slide 34: Niveles orientativos (o de referencia) Aspectos prácticos (II)
Las magnitudes usadas como niveles orientativos (o de referencia) deben ser comprendidas por radiólogos y técnicos
Los DRL deben usarse siempre en paralelo con la evaluación de la calidad de imagen (deberá obtenerse información suficiente para el diagnóstico)
Los DRL pueden implicar varias magnitudes (tal como el DAP) y parámetros (tales como el tiempo de fluoroscopia y el número de imágenes)

## Slide 35: Niveles orientativos (o de referencia) Aspectos prácticos (III)
Los DRL deben ser ‘flexibles’ (deben establecerse tolerancias: diferentes tamaños de paciente, diferentes patologías, etc). Los DRL no son una frontera entre buena y mala medicina.
Valores POR DEBAJO de los niveles orientativos podrían no estar optimizados (ej: si un departamento tiene una combinación pantalla-película muy rápida). Valores POR ENCIMA de los niveles de referencia requerirían una investigación y optimización del sistema de rayos X o protocolos.
El principal objetivo de los DRL es su uso en un proceso de optimización dinámico y continuo.

## Slide 36: Parte 1: Objetivo general de la protección radiológica en radiodiagnóstico
Tema 5: Niveles orientativos y dosis efectivas
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 37: Niveles orientativos para radiodiagnóstico (paciente adulto típico)
Exploración | Dosis en la superficie de entrada por radiografía (mGy)
Columna lumbar AP | 10
Columna lumbar LAT | 30
Columna – articulación lumbo - sacra | 40
Abdomen, UIV y colecistografía AP | 40

## Slide 38: Niveles orientativos para radiodiagnóstico (paciente adulto típico)
Exploración | Dosis en la superficie de entrada por radiografía (mGy)
Pelvis AP | 10
Articulación de cadera AP | 10
Tórax PA | 0.4
Tórax LAT | 1.5

## Slide 39: Niveles orientativos para radiodiagnóstico (paciente adulto típico)
Exploración | Dosis en la superficie de entrada por radiografía (mGy)
Columna dorsal AP | 7
Columna dorsal LAT | 20
Dental periapical | 7
Dental AP | 5

## Slide 40: Niveles orientativos para radiodiagnóstico (paciente adulto típico)
Exploración | Dosis en la superficie de entrada por radiografía (mGy)
Cráneo AP | 5
Cráneo LAT | 3
Los valores de dosis son en aire con retrodispersión, para una combinación pantalla-película convencional (velocidad 200). Para una combinación pantalla-película más alta (400-600), los valores deben reducirse en un factor de 2 a 3.

## Slide 41: Niveles orientativos de dosis en TC (paciente adulto típico)
Exploración | Dosis promedio en cortes múltiples (mGy) (a)
Cabeza | 50
Columna lumbar | 35
Abdomen | 25
(a) Derivado de medidas en el eje de rotación en maniquíes equivalentes a agua, de 15 cm de largo, y 16 cm (cabeza) y 30 cm (columna lumbar y abdomen) de diámetro.

## Slide 42: Niveles orientativos de dosis para mamografía (paciente adulta típica)
Dosis glandular media por proyección cráneo-caudal
1 mGy (sin reja) 3 mGy (con reja)
Determinada en una mama comprimida de 4.5 cm con un 50% de tejido glandular y un 50% de tejido adiposo, para combinaciones pantalla-película y equipos de rayos X con blanco y filtro de molibdeno específicos para mamografía.

## Slide 43: Niveles orientativos de tasa de dosis para fluoroscopia (paciente adulto típico)
Modo de operación | Dosis en superficie de entrada (mGy/min) (a)
Normal | 25
Alta dosis (b) | 100
(a) En aire con retrodispersión
(b) En fluoroscopios con modo de operación opcional de “alto nivel” tales como los frecuentemente usados en radiología intervencionista

## Slide 44: Dosis efectivas típicas de exposiciones médicas para diagnóstico
Fuente: Referral Criteria for Imaging. CE, 2000 (en español: Guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen, documento PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 118, CE).
Procedimiento diagnóstico | Dosis efectiva típica (mSv) | Equivalencia en radiografías de tórax (nº) | Periodo equivalente aproximado de radiación de fondo
Tórax (película única PA) | 0.02 | 1 | 3 días
Cráneo | 0.07 | 3.5 | 11 días
Columna torácica | 0.7 | 35 | 4 meses
Columna lumbar | 1.3 | 65 | 7 meses

## Slide 45: Dosis efectivas típicas de exposiciones médicas para diagnóstico
Procedimiento diagnóstico | Dosis efectiva típica (mSv) | Equivalencia en radiografías de tórax (nº) | Periodo equivalente aproximado de radiación de fondo
Cadera | 0.3 | 15 | 7 semanas
Pelvis | 0.7 | 35 | 4 meses
Abdomen | 1.0 | 50 | 6 meses
UIV | 2.5 | 125 | 14 meses
Fuente: Referral Criteria for Imaging. CE, 2000 (en español: Guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen, documento PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 118, CE).

## Slide 46: Dosis efectivas típicas de exposiciones médicas para diagnóstico
1 : Objetivo general de la protección radiológica en radiodiagnóstico
Procedimiento diagnóstico | Dosis efectiva típica (mSv) | Equivalencia en radiografías de tórax (nº) | Periodo equivalente aproximado de radiación de fondo
Tracto digest. super. con bario | 1.5 | 75 | 6 meses
Esof-gastro intest. con Ba | 3 | 150 | 16 meses
Tránsito completo Ba | 3 | 150 | 16 meses
Enma de Ba | 7 | 350 | 3.2 años
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 47: Dosis efectivas típicas de exposiciones médicas para diagnóstico
Procedimiento diagnóstico | Dosis efectiva típica (mSv) | Equivalencia en radiografías de tórax (nº) | Periodo equivalente aproximado de radiación de fondo
TAC cabeza | 2.3 | 115 | 1 año
TAC tórax | 8 | 400 | 3.6 años
TAC abdomen o pelvis | 10 | 500 | 4.5 años
Fuente: Referral Criteria for Imaging. CE, 2000 (en español: Guía de indicaciones para la correcta solicitud de pruebas de diagnóstico por imagen, documento PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 118, CE).

## Slide 48: Investigación de la exposición (BSS, II.29)
Los titulares jurídicos y personal acreditado responsable deben investigar inmediatamente:
  Cualquier exposición diagnóstica sustancialmente mayor que la prevista o que produzca dosis que excedan repetida y sustancialmente los niveles orientativos establecidos;
  Cualquier fallo en el equipamiento, error accidental, contratiempo u otro percance inusual que potencialmente puedan causar una exposición al paciente significativamente diferente del valor previsto.

## Slide 49: Investigación de la exposición (BSS, II.30)
Los titulares jurídicos y personal acreditado responsable deben:
  Calcular o estimar las dosis recibidas y su distribución en el paciente
  Indicar las medidas correctoras requeridas para impedir la repetición de tal incidente
  Implementar todas las medidas correctoras bajo responsabilidad directa de dicho personal

## Slide 50: Investigación de la exposición (BSS, II.30)
Los titulares jurídicos y personal acreditado responsable deben:
  Elevar a la Autoridad Reguladora, tan pronto como sea posible tras investigar o actuar del modo establecido por la misma, un informe escrito que detalle la causa del incidente e incluya la información especificada en los puntos (a) al (c), como relevante, y cualquier otra requerida por tal Autoridad Reguladora; e
  Informar al paciente y a su médico acerca del incidente.

## Slide 51: Resumen
La exposición del paciente, como parte de su diagnóstico o tratamiento, ha de justificarse
La Optimización de las exposiciones del paciente significa mantener las dosis al mínimo sin pérdida de información diagnóstica
Los niveles orientativos de dosis se definen para servir como referencia para especialistas médicos: si un nivel se excede, debe emprenderse alguna acción específica o decisión
Los niveles orientativos (o de referencia) no son límites de dosis.
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 52: Dónde conseguir más información
International Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. 115, Safety Standards. IAEA, February 1996.
AEN/OCDE, OIEA, FAO, OIT, OMS, OPS, Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación.Colección de Seguridad Nº 115, Viena, 1997 (en español)
ICRP-73. Radiological Protection and Safety in Medicine. Annals of the ICRP, 26(2), 1996.
Referral Criteria for Imaging. Radiation Protection 118. Adapted by experts representing European Radiology and Nuclear Medicine. In conjunction with the UK Royal College of Radiologists. Coordinated by the European Commission. Directorate General for the Environment. Luxembourg, 2000. Available at: http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/publications_en.htm
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources