## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
L 5: Interacción de la radiación con la materia
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Temas
Introducción a la estructura atómica básica
Magnitudes y unidades
Producción de Bremsstrahlung
Rayos X característicos
Ionización primaria y secundaria
Efecto fotoeléctrico y dispersión Compton
Atenuación del haz y espesor hemirreductor
Principios sobre formación de la imagen radiológica
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 3: Objetivo general
Familiarizarse con el conocimiento básico de física de radiaciones y en el proceso de formación de la imagen
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 4: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 1: Introducción a la estructura atómica básica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 5: El espectro electromagnético
IR: infrarrojo, UV: ultravioleta
104
103
102
10
1
3 eV
0.001
0.01
0.1
1
10
0.12 keV
100
1.5
Angstrom
keV
Rayos X y 
UV
IR
luz
E

4000
8000

## Slide 6: Estructura atómica
Estructura nuclear
  protones y neutrones = nucleones
  Z protones con carga eléctrica positiva
    (1.6 10-19 C)
  Neutrones sin carga (neutros)
  Número de nucleones = número másico A
Estructura extranuclear
  Z electrones (partículas ligeras con carga eléctrica)
    Igual a la carga del protón pero negativa
El átomo posee normalmente neutralidad eléctrica
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 7: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 2: Magnitudes y unidades
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 8: Unidades básicas en física (Sistema Internacional, SI)
Tiempo: 1 segundo [s]
Longitud: 1 metro [m]
Masa: 1 kilogramo [kg]
Energía: 1 julio [J]
Carga eléctrica: 1 coulombio [C]
Otras magnitudes y unidades
Potencia: 1 vatio [W] (1 J/s)
1 mAs = 0.001 C
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 9: Magnitudes y unidades
electrón-voltio [eV]: 1.603  10-19 J
1 keV = 103 eV
1 MeV = 106 eV
1 carga eléctrica: 1.6  10-19 C
masa del protón: 1.672 10-27 kg
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 10: Características de átomos
A, Z y magnitudes asociadas
Hidrógeno A = 1 Z = 1 EK= 13.6 eV
Carbono A = 12 Z = 6 EK= 283 eV
Fósforo A = 31 Z = 15 EK= 2.1 keV
Wolframio A = 183 Z = 74 EK= 69.5 keV
Uranio A = 238 Z = 92 EK= 115.6 keV
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 11: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 3: Producción de Bremsstrahlung
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 12: Interacción electrón-núcleo (I)
Bremsstrahlung:
  Pérdida de energía radiativa (E) por electrones que se frenan en su paso a través de un material
  es la deceleración del electrón incidente por el campo culombiano del núcleo
  la energía de la radiación (E) se emite en forma de fotones
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 13: Los electrones golpean el núcleo
N
N
n(E)
E
E1
E2
E3
n1
n3
n2
E1
E2
E3
n1E1
n2E2
n3E3
E
Emax
Espectro de
Bremsstrahlung

## Slide 14: Interacción electrón-núcleo (II)
Con materiales de alto número atómico
  La pérdida de energía es mayor
La pérdida de energía por Bremsstrahlung
  Crece al aumentar la energía del electrón.
  > 99% de la pérdida de energía cinética del electrón tiene lugar como producción de calor
Los rayos X son predominantemente producidos por Bremsstrahlung
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 15: Espectro continuo de Bremsstrahlung
La energía (E) de los fotones de Bremsstrahlung puede tomar cualquier valor entre “cero” y la máxima energía cinética de los electrones incidentes
El número de fotones en función de E es proporcional a 1/E
Blanco grueso  espectro lineal continuo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 16: Espectros de Bremsstrahlung
dN/dE
E0= energía de los electrones, E = energía de los fotones emitidos
dN/dE (densidad espectral)
De un blanco “delgado”
E
E0
E
E0
De un blanco “grueso”
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 17: Energía del espectro de rayos X
Energía máxima de los fotones de Bremsstrahlung
  Energía cinética de los electrones incidentes
En el espectro de rayos X de las instalaciones de radiología:
  Máx (energía) = Energía al voltaje de pico del tubo de rayos X
Bremsstrahlung
E
keV
50 100 150 200
Bremsstrahlung
tras filtración
keV

## Slide 18: Ionización y transferencias de energía asociadas
Ejemplo: electrones en agua
Energía de ionización: 16 eV (para una molécula de agua)
Otras transferencias de energía asociadas a la ionización
  excitaciones (cada una requiere solo unos pocos eV)
  transferencias térmicas (a incluso menor energía)
W = 32 eV es la pérdida promedio por ionización
  es característica del medio
  independiente de la partícula incidente y de su energía
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 19: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 4: Rayos X característicos
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 20: Distribución espectral de los rayos X característicos (I)
Comienza con la eyección de e- principalmente de la capa K (también es posible de L, M,…) por ionización
e- de las capas L o M caen en la vacante creada en la capa K
La diferencia en energías de enlace se emite como fotones
Una secuencia de transiciones electrónicas sucesivas entre niveles de energía
La energía de los fotones emitidos es característica del átomo
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 21: Distribución espectral de los rayos X característicos (II)
L
K
M
N
O
P
Energía
(eV)
6
5
4
3
2
0
- 20
- 70
- 590
- 2800
- 11000
- 69510
0 10 20 30 40 50 60 70 80
100
80
60
40
20
L
L
L
K1
K2
K2
K1
(keV)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 22: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 5: Ionización primaria y secundaria
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 23: Poder de frenado
Pérdida de energía a lo largo del recorrido tanto por colisiones como por Bremsstrahlung
Poder de frenado lineal del medio
S = E/x [MeV•cm-1]
  E: pérdida de energía
  x: recorrido elemental
Para colisiones distantes: a menor energía de los electrones, más alta es la cantidad transferida
La mayoría de los fotones de Bremsstrahlung son de baja energía
Las colisiones (por tanto, la ionización) son la principal fuente de pérdida de energía
Excepto a altas energías o en medios de alto Z
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
El poder de frenado de un absorbente es su capacidad de eliminar energía de un haz de partículas cargadas. Se mide como la energía promedio perdida por una partícula cargada por unidad de distancia recorrida (MeV/cm).

## Slide 24: Transferencia lineal de energía
Eficacia biológica de la radiación ionizante
Transferencia lineal de energía (LET): cantidad de energía transferida al medio por unidad de recorrido de la partícula
Unidad: p.ej., [keV•m-1]
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Otra medida de la energía depositada en un absorbente por una partícula cargada es la transferencia lineal de energía (LET). La LET es la energía promedio depositada localmente en un absorbente, resultante de una partícula cargada, por unidad de distancia recorrida (keV/cm). La LET es, por tanto, una medida de la concentración local de energía por longitud de camino resultante de los efectos de la ionización. El daño biológico de la radiación viene de la ionización; así pues, se usa la LET para calcular los factores de calidad en el cálculo de la dosis equivalente.
Poder de frenado y LET tienen las mismas unidades pero no son iguales porque, aunque se produzca ionización y desaparezca energía del haz, no toda esa energía se deposita localmente y, por ello, no contribuye a la LET. En otras palabras, la LET es menor en magnitud que el poder de frenado porque algunos electrones procedentes del proceso de la ionización del material podrían interaccionar via Bremsstrahlung o excitación, y que los fotones resultantes escaparan de ese área local. Materiales con valores grandes de poder de frenado dan lugar a que la partícula pierda su energía en distancias más cortas.

## Slide 25: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 6: Efecto fotoeléctrico y dispersión Compton
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 26: Efecto fotoeléctrico
Fotón incidente con energía h
 absorción de toda la energía del fotón por un electrón orbital firmemente ligado
  Eyección del electrón del átomo
  Energía cinética del electrón eyectado: E = h - EB
Condición: h > EB (energía de enlace del electrón)
Retroceso del átomo residual
Coeficiente de atenuación (o interacción)
  coeficiente de absorción fotoeléctrica
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 27: Factores que influyen en el efecto fotoeléctrico
Energía del fotón (h) > energía de enlace del electrón EB
La probabilidad de interacción decrece al aumentar h
Es el efecto principal a bajas energías de los fotones
La probabilidad de interacción aumenta con Z3 (Z: número atómico)
Materiales de alto Z son fuertes absorbentes de rayos X
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 28: Dispersión Compton
Interacción entre un fotón y un electrón
h = Ea + Es (se conserva la energía)
  Ea: energía transferida al átomo
  Es: energía del fotón disperso
  Se conserva el momento en las distribuciones angulares
A baja energía, la mayor parte de la energía inicial es dispersada
  ej: Es > 80% (h) si h <1 keV
Al aumentar Z, aumenta la probabilidad de interacción.
En el rango de energías del diagnóstico, el efecto Compton es prácticamente independiente de Z
La probabilidad de interacción disminuye al aumentar h
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
La energía del fotón se trasfiere al electrón, el resto al fotón disperso

## Slide 29: Dispersión Compton y densidad de los tejidos
El efecto Compton varía de acuerdo con:
  La energía (relacionada con el kV del tubo de rayos X) y con el material
  Reducir E  el proceso de dispersión Compton  1/E
Incrementar E supone reducir el ángulo de desviación del fotón
Coeficiente de atenuación másico  constante con Z
  Efecto proporcional a la densidad de electrones en el medio
  Pequeña variación con el número atómico (Z)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 30: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 7: Atenuación del haz y espesor hemirreductor
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 31: Ley de atenuación exponencial de los fotones (I)
Cualquier interacción  cambio en la energía del fotón y/o en la dirección
Tiene en cuenta todos los efectos: Compton, fotoeléctrico,…
  dI/I = -  dx
  Ix = I0 exp (- x)
    I: número de fotones por unidad de área y por segundo [s-1]
    : coeficiente de atenuación lineal [m-1]
     / [m2•kg-1]: coeficiente de atenuación másica
     [kg•m-3]: densidad del material
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 32: Coeficientes de atenuación
La atenuación lineal depende de:
Las características del medio (densidad )
La energía de los fotones del haz
Coeficiente de atenuación másico: / [m2•kg-1]
/ es idéntico para agua y vapor de agua (diferente )
/ es similar para aire y agua (diferente µ)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 33: Atenuación de un haz heterogéneo
Diversas energías  Ya no hay atenuación exponencial
Eliminación progresiva de fotones a través de la materia
Energías menores preferentemente
Este efecto se usa en el diseño de filtros
 efecto de endurecimiento del haz
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 34: Capa hemirreductora (CHR)
CHR: espesor que reduce la intensidad del haz al 50%
La definición sirve estrictamente para haces monoenergéticos
En haz heterogéneo, efecto endurecedor
I/I0 = 1/2 = exp (-µ CHR) CHR = 0.693/µ
CHR depende del material y de la energía de los fotones
La CHR caracteriza la calidad del haz
Modificación de la calidad del haz mediante filtración
CHR (haz filtrado)  CHR (haz antes del filtro)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 35: Interacciones de los fotones con la materia
Fotón de aniquilación
fotones
incidentes
Fotones
secundarios
Electrones
secundarios
Fotón disperso
Efecto Compton
Fotón de fluorescencia
(radiación característica)
Electrón de retroceso
Par de electrones
E > 1.02 MeV
Fotoelectrón
(Efecto fotoeléctrico)
Fotones que no interaccionan
(representación simplificada)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 36: Dependencia con Z y con la energía de los fotones
Z < 10 predomina el efecto Compton
Mayor Z incrementa el efecto fotoeléctrico
  A baja E: el efecto fotoeléctrico predomina en hueso en comparación con el tejido blando
  (absorción total del fotón)
Productos de contraste => absorción fotoeléctrica
  alto Z (bario, 56; yodo, 53)
Uso de absorción fotoeléctrica en protección radiológica
ej.: plomo (Z = 82) para fotones (E > 0.5 MeV)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 37: Parte 5: Interacción de la radiación con la materia
Tema 8: Principios de la formación de la imagen radiológica
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 38: Penetración y atenuación de los rayos X en tejidos humanos
Atenuación de un haz de rayos X:
aire: despreciable
hueso: significativa debido a su relativa alta densidad (número de masa atómica del Ca)
Tejido blando (ej., músculo,.. ): similar al agua
Tejido adiposo: menos importante que en agua
pulmones: débil debido a la densidad
    Los huesos pueden permitir ver estructuras pulmonares con más alto kVp (reduciendo el efecto fotoeléctrico)
    Las cavidades corporales se hacen visibles por medio de productos de contraste (yodo, bario).
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 39: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
60 kV, 50 mAs
70 kV, 50 mAs
80 kV, 50 mAs
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 40: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
Mejora del contraste de la imagen (pulmón)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 41: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
Mejora del contraste de la imagen (hueso)
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 42: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
70 kV, 25 mAs
70 kV, 50 mAs
70 kV, 80 mAs
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 43: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 44: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 45: Propósito de utilizar medios de contraste
Hacer visibles tejidos blandos normalmente transparentes a los rayos X
Realizar el contraste dentro de un órgano específico
Mejorar la calidad de la imagen
Principales sustancias utilizadas
  Bario: partes abdominales
  Yodo: urografía, angiografía, etc.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 46: Características de absorción de los rayos X del yodo, bario y tejido corporal blando
100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
10
1
0.1
Yodo
(keV)
COEF. DE ATENUAC. para rayos X (cm2 g-1)
Bario
Tejido blando
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
El yodo atenúa fuertemente los rayos X dado su borde de absorción K, a 33 keV, por lo que resulta un agente de contraste ideal, igual que el bario. Permiten realzar los tejidos circundantes que, de otro modo, no podrían ser vistos.

## Slide 47: Absorción fotoeléctrica e imagen radiológica
En tejidos blandos o grasa (próximos a agua), a bajas energías (E < 25 - 30 keV)
Predomina el efecto fotoeléctrico
Principal contribución a la formación de la imagen en película radiográfica
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 48: Contribución de las interacciones fotoeléctricas y Compton a la atenuación de rayos X en agua (músculo)
20 40 60 80 100 120 140
10
1.0
0.1
0.01
Total
Compton + Coherente
Fotoeléctrico
(keV)
Coefic. de atenuación para rayos X (cm2 g-1)

## Slide 49: Contribución de las interacciones fotoeléctricas y Compton a la atenuación de rayos X en hueso
20 40 60 80 100 120 140
10
1.0
0.1
0.01
Total
Compton + Coherente
Fotoeléctrico
(keV)
Coefic. de atenuación para rayos X (cm2 g-1)

## Slide 50: Penetración de los rayos X en tejidos humanos
Aumentar el kVp reduce el efecto fotoeléctrico
El contraste de la imagen disminuye
Las estructuras óseas y pulmonares pueden visualizarse simultáneamente
  Nota: las cavidades corporales pueden hacerse visibles con medios de contraste: yodo, bario

## Slide 51: Efecto de la dispersión Compton
Efectos de la radiación dispersa en:
  La calidad de imagen
  La energía absorbida por el paciente
  La radiación dispersa en la sala
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 52: Resumen
Las partes elementales del átomo que constituyen las estructuras nuclear y extranuclear pueden representarse esquemáticamente.
Los electrones y los fotones sufren diferentes tipos de interacciones con la materia.
Dos formas diferentes de producción de rayos X, Bremsstrahlung y radiación característica contribuyen al proceso de formación de la imagen.
Los efectos fotoeléctrico y Compton tienen una significativa influencia en la calidad de la imagen.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Resúmanse los principales asuntos tratados en la sesión. (Lístense los principales temas abordados y destáquense de nuevo los detalles importantes)

## Slide 53: Dónde conseguir más información (1)
Parte 2: Lección sobre “Magnitudes y unidades radiológicas”
Attix FH. Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. New York, NY: John Wiley & Sons, 1986. 607 pp. ISBN 0-47101-146-0.
Johns HE, Cunningham JR. Solution to selected problems form the physics of radiology 4th edition. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1991.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources

## Slide 54: Dónde conseguir más información (2)
Wahlstrom B. Understanding Radiation. Madison, WI: Medical Physics Publishing, 1995. ISBN 0-944838-62-6.
Evans RD. The atomic nucleus. Malabar, FL: R.E. Kriege, 1982 (originally 1955) ISBN 0-89874-414-8.
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources