## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 19.1: Optimización de la protección en mamografía
Ejercicio práctico
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Poder aplicar un protocolo de control de calidad al equipamiento de mamografía
Medir la alineación del campo de rayos X y el receptor de imagen en el lado de la pared del tórax
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Lecture notes: ( about 100 words)
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 19.1 : Optimización de la protección en mamografía
Sistema de colimación y alineación del haz
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: Alineación del campo de rayos X / receptor de imagen
La alineación del campo de rayos X y el receptor de imagen en el lado de la pared torácica puede medirse con dos chasis cargados y dos absorbentes de rayos X, ej., monedas.
Colocar un chasis en la bandeja del bucky y el otro encima de la mesa de soporte de la mama.

## Slide 5: Alineación del campo de rayos X / receptor de imagen
Asegurarse de que el segundo chasis tiene la película cargada con el lado de la emulsión de espaldas a la pantalla. Debe extenderse más allá del lado de la pared del tórax alrededor de 30 mm.
Marcar el lado de la pared torácica del bucky colocando los absorbentes encima del chasis.

## Slide 6: Alineación del campo de rayos X / receptor de imagen
Una exposición automática producirá densidades ópticas suficientes
Colocar las películas en un negatoscopio usando las imágenes de los absorbentes como referencia.
Puede medirse los defectos de alineación entre la película y el campo de rayos X.

## Slide 7: Alineación del campo de rayos X / receptor de imagen
Sombras de
monedas
Campo de rayos X
Errror alineación
Película en
bandeja bucky
Película
encima
mesa de
soporte
mama

## Slide 8: Alineación del campo de rayos X / receptor de imagen
Nota 1: los bordes laterales del campo de rayos X deben exponer al menos el receptor de imagen. Una leve extensión más allá de cualquier borde del receptor de imagen es aceptable.
Nota 2: si se usan más de un tamaño de campo o distancia focal, la medida debe repetirse para cada diafragma o distancia.

## Slide 9: Alineación del campo de rayos X / receptor de imagen
Valor limite | Lado del tórax: los rayos X deben cubrir la película sin excederla más de 5 mm fuera de ella. Laterales: Los rayos X deben cubrir la película hasta los bordes
Frecuencia | Anual
Equipamiento | Absorbentes de rayos X, ej., monedas, cinta métrica