## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 19.6: Optimización de la protección en mamografía
Ejercicio práctico
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Poder aplicar un protocolo de control de calidad al equipamiento de mamografía
Medir, por diferentes métodos, el tamaño de la mancha focal de una instalación mamográfica
Interpretación de resultados
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 19.6: Optimización de la protección en mamografía
Medidas del tamaño de mancha focal
Material de entrenamiento del OIEA sobre protección radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Parte No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Parte …: (Add Parte number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: Tamaño de mancha focal – Objeto de test de medida
Patrón de estrella
Patrón de barras de resolución
Pinhole y cámara de rendija

## Slide 5: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (1)
La medida del tamaño de mancha focal sirve para determinar sus dimensiones físicas en la instalación o cuando la resolución ha decrecido apreciablemente. Para control de calidad de rutina se considera adecuada la evaluación de la resolución espacial
Utilizando un chasis sin pantalla, se obtiene una imagen magnificada con rayos X del dispositivo de prueba
Esto puede conseguirse colocando una película negra (OD ³ 3) entre la pantalla y la película

## Slide 6: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2)
Seleccionar el tamaño de mancha focal requerido, 28 kV de voltaje del tubo y una carga de mancha focal (mAs) para obtener una densidad óptica entre 0.8 y 1.4 OD excluidos la base y el velo (medida en el área central de la imagen)
El objeto de test debería ser grafiado en el punto de referencia del plano de la imagen, que está a 60 mm desde el lado de la pared torácica y centrado lateralmente

## Slide 7: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (cont.)
Retirar el compresor y usar el soporte del test para sujetar el objeto de test
Seleccionar más o menos la misma carga de mancha focal (mAs) que se usa para producir la imagen estándar de 45 mm de PMMA, que resultará en una densidad óptica de la imagen del patrón de estrella: 0.8 < OD < 1.4

## Slide 8: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (cont.)
De acuerdo con la norma IEC/NEMA:
  Una mancha focal nominal de 0.3 no debe exceder de 0.45 mm de ancho y de 0.65 mm de largo
  Una mancha focal nominal de 0.4 no debe exceder de 0.60 mm de ancho y 0.85 mm de largo

## Slide 9: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (cont.)
Las dimensiones de la mancha focal pueden estimarse a partir del diámetro de borrosidad en la imagen (ampliada entre 2.5 y 3 veces) del patrón de estrella
La distancia entre las regiones borrosas más externas se mide en dos direcciones: perpendicular y paralela al eje del tubo
Colocar el chasis sobre el bucky (sin reja)

## Slide 10: Tamaño de mancha focal (patrón de estrella) (2) (cont.)
La mancha focal se calcula de acuerdo a la formula :
donde:
: ángulo de los sectores angulares radioopacos (1° or 0.5°)
Dblur: diámetro de la borrosidad
Mstar: factor de magnificación determinado midiendo el diámetro del patrón de estrella sobre la imagen adquirida (Dimage) y el diámetro del propio objeto (Dstar), directamente sobre la estrella

## Slide 11: Tamaño de mancha focal (cámara de rendija) (1)
f = F/Mslit
Para determinar las dimensiones de la mancha focal (f) con una cámara de rendija se utiliza una rendija de 10 mm.
Nota: Obtener dos imágenes ampliadas (magnificación entre 2.5 y 3 veces) de la ranura, perpendicular y paralela al eje del tubo.
Las dimensiones de la mancha focal se deducen examinando y midiendo el par de imágenes a través de una lente de aumento y corrigiendo por el factor de ampliación con arreglo a:

## Slide 12: Tamaño de mancha focal (cámara de rendija) (1) (cont.)
Donde:
F: anchura del foco en la imagen de la ranura de la cámara
(Mslit): factor de magnificación, determinado midiendo la distancia desde la ranura al plano de la película (dslit-to-film) y la distancia desde la mancha focal al plano de la ranura (dfocal spot-to-slit)
Mslit = dslit-to-film /dfocal spot-to-slit
Nota: El método requiere un tiempo de exposición mayor que el del método del patrón de estrella

## Slide 13: Tamaño de mancha focal (cámara de rendija)

## Slide 14: Tamaño de mancha focal (agujero “pinhole”) (1)
f = F/Mpinhole
Para determinar las dimensiones de la mancha focal (f) con un “pinhole”, se usa un “pinhole” de 30 mm y aleación de oro/platino
Nota: Producir una imagen ampliada (magnificación entre 2.5 y 3 veces) del “pinhole”
Las dimensiones de la mancha focal se deducen examinando las imágenes con una lente de aumento y corrigiendo por el factor de magnificación de acuerdo con:

## Slide 15: Tamaño de mancha focal (agujero “pinhole”) (1) (cont.)
donde:
F: tamaño de mancha focal grafiada.
(Mpinhole): factor de magnificación determinado midiendo la distancia desde el pinhole al plano de la película (dpinhole-to-film) y la distancia desde la mancha focal al plano del pinhole (dfocal spot-to-pinhole)
Mpinhole = dpinhole-to-film/dfocal spot-to-pinhole
Nota: El método requiere un tiempo de exposición mayor que el
del método del patrón de estrella