## Slide 1: PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN RADIODIAGNÓSTICO Y EN RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Parte 12.2: Blindaje y diseño de instalaciones para Rayos X
Ejercicio práctico - Inspección
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 2: Perspectiva general / Objetivos
Materia objeto: Inspección de un Departamento de Radiodiagnóstico
Procedimiento a seguir paso a paso
Interpretación de resultados
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Explanation or/and additional information
Instructions for the lecturer/trainer

## Slide 3: Parte 12.2: Diseño de blindajes y salas de rayos X
Ejercicio práctico -
Inspección de lista de comprobación de Departamento de radiodiagnóstico
Material de entrenamiento del OIEA sobre Protección Radiológica en radiodiagnóstico y en radiología intervencionista
Notes: Part No...., Module No....Lesson No
Module title
IAEA Post Graduate Educational Course in Radiation Protection and Safe Use of Radiation Sources
Part …: (Add part number and title)
Module…: (Add module number and title)
Lesson …: (Add session number and title)
Learning objectives: Upon completion of this lesson, the students will be able to:
…
. (Add a list of what the students are expected to learn or be able to do upon completion of the session)
Activity: (Add the method used for presenting or conducting the lesson – lecture, demonstration, exercise, laboratory exercise, case study, simulation, etc.)
Duration: (Add presentation time or duration of the session – hrs)
Materials and equipment needed: (List materials and equipment needed to conduct the session, if appropriate)
References: (List the references for the session)

## Slide 4: Dotación característica de un Departamento de Radiología
Física
  Acceso, y restricción de acceso
  Separación del trabajo y áreas públicas
  Señales de radiación (tréboles, señales luminosas)
  Construcción de blindajes y materiales
  Equipamiento de protección
Operacional
  Programa de QC
  Reglas locales
  Cualificaciones y entrenamiento del personal

## Slide 5: Infraestructura de un Departamento de Radiología
Debe incluir:
Suministro de potencia eléctrica
Aire acondicionado y/o ventilación
Espacio en el suelo y carga del suelo
Enlaces a otras áreas críticas ej.: emergencias (urgencias)

## Slide 6: Principios de diseño (1)
Para un ambiente seguro frente a radiación, hay ciertos principios y consideraciones:
  La “separación” de las diferentes áreas funcionales ayuda al acceso controlado:
    Áreas públicas (de espera, de cambio, etc)
    Áreas de personal (despachos, salas de reuniones, etc)
    Áreas de trabajo (salas de radiación, cámaras oscuras, laboratorios)

## Slide 7: Pasillo de acceso de pacientes
Nótese:
Salas numeradas
Acceso a habitaciones de cambio (vestuario)
Sin áreas de acceso al personal

## Slide 8: Áreas controladas

## Slide 9: Principios de diseño (2)
Restricción/control de acceso de público a áreas de trabajo
  Las áreas de trabajo serán normalmente áreas controladas, por lo que el público solo puede acceder cuando va a ser explorado o tratado
Movimientos del personal hacia/desde y dentro de las áreas de trabajo – separadas de las áreas públicas

## Slide 10: Principios de diseño (3)
Consideración de los espacios adyacentes a áreas radiológicas, incluyendo encima y debajo
Espacio requerido para almacenamiento (siempre mayor del previsto!!)
Áreas de laboratorio/docencia/reunión

## Slide 11: Principios de diseño (4)
Procesamiento/almacenamiento de película
  Emplazamiento en relación con áreas radiológicas
  Almacenamiento de productos químicos y eliminación
  Ventilación (vapores de glutaraldehido)
  Recuperación de plata
  Almacenamiento de película sin usar

## Slide 12: Categorías de Departamento de Radiología
La OMS (1988) establece tres categorías
  Radiografía general, general de ecografía, fluoroscopia general, tomografía convencional
  Igual que el nivel 1, más ecografía Doppler, mamografía, angiografía (incluyendo DSA), TC
  Igual que el nivel 2, con técnicas más sofisticadas, más IRM

## Slide 13: Dotación característica de la sala de Radiología
Tubos de rayos X y mesa
Estativo de tórax
Salas de cambio
Consola del Operador
Cámara oscura y almacenamiento de película
Áreas circundantes (uso, ocupación)
Blindajes

## Slide 14: Diseño típico de sala

## Slide 15: Diseño del departamento (1)
Departamentos grandes, con ~ 4 o más salas pueden planificarse para tener movimientos de tráfico separados, pero departamentos pequeños pueden hacerlo mediante entradas separadas para personal y pacientes

## Slide 16: Diseño del departamento (2)
Salas de rayos X:
  Deben ser lo bastante grandes para el equipamiento (recuérdese el estativo de tórax)
  Debería haber al menos un cubículo de cambio del paciente accesible desde el exterior de la sala
  La consola del operador debe colocarse adonde el haz primario de radiación NUNCA sea dirigido, pero desde donde el paciente pueda ser fácilmente observado

## Slide 17: Área del operador de una sala de fluoroscopia
Nótese:
Vidrio plomado,
Vista diáfana,
Buena iluminación

## Slide 18: Sala de fluoroscopia

## Slide 19: Diseño del departamento (3)
Debe ser capaz de contener camas y carros grandes, y cualquier equipamiento de anestesia que pueda probablemente ser utilizado
Debe contener agujeros en los suelos para cables lejos de los haces de radiación, o estar blindados
Deben tener señales de aviso de radiación en todas las puertas
Deberían tener luces de aviso de radiación en el exterior para fluoroscopia, angiografía y TC

## Slide 20: Nótese: Intensificador de imagen Tubo de rayos X
Unidad de fluoroscopia con tubo en arco

## Slide 21
Nótese:
Señal iluminada de aviso
Puertas plomadas
deslizantes
Señalización de radiación
Entrada a sala de TC

## Slide 22: Equipamiento de protección
Básicamente materiales de vinilo plomado, especialmente vestidos (delantales, etc)
El vinilo plomado equivale a entre 0.3 - 0.5 mm o más
Es más importante el frente que la trasera
Puede estar parcialmente abierto por detrás (plomo solo arriba)
Debe verificarse de nuevo y ~ cada 18 meses (usando fluoroscopia)

## Slide 23: Área de trabajo de Radiología
Nótese:
Armario para vestidos plomados,
Y fácil acceso para el personal a todas las salas de trabajo